ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА ТЕРРИТОРИЙ САДОВОДЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ГРАЖДАН,
ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ    СНиП 30-02-97
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЖИЛИЩНОЙ И СТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ (ГОССТРОЙ РОССИИ)
ПРЕДИСЛОВИЕ
1. РАЗРАБОТАНЫ ЦНИИЭПграждансельстроем  (арх.  Магидин В.И, канд. архит. Агаянц Л.М., арх. Лопаткин Ю.В.), Главмособлархитектуры (арх. Новоселов Ю.А.), ЦНИИЭП жилища (д-р архит. Лицкевич В.К.).
ВНЕСЕНЫ ЦНИИЭПграждансельстроем.
2. ПОДГОТОВЛЕНЫ К УТВЕРЖДЕНИЮ И ПРЕДСТАВЛЕНЫ Управлением градостроительства, инфраструктуры и территориального   развития Государственного комитета Российской Федерации по жилищной и строительной политике (инж. Смуров Ю.М.).
3. ПРИНЯТЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ постановлением Госстроя России от 10 сентября 997 г. № 18-51.
4. ВЗАМЕН ВСН 43-85**.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА

ТЕРРИТОРИЙ САДОВОДЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ГРАЖДАН, ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ.
Дата введения 1998.01.01
1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
1.1. Настоящие нормы и правила распро​страняются на проектирование застройки тер​риторий садоводческих объединений граждан (далее садоводческое объединение), зданий и сооружений.
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
2.1. Настоящие нормы и правила составлены с учетом требований следующих нормативных документов:
СНиП 2.04.05-91* — Отопление, вентиляция и кондицио​нирование;
СНиП 2.05.13-90 — Нефтепродуктопроводы, прокладываемые на территории горо​дов и других населенных пунктов;
СНиП 2.07.01-89* — Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений;
СНиП 2.08.01-89* — Жилые здания;
СНиП 2.04.08-87* — Газоснабжение;
СНиП 3.05.04-85* — Наружные сети и соору​жения водоснабжения и канализации;
СНиП 2.04.01-85* — Внутренний водопровод и канализация зданий;
СНиП 2.04.03-85 — Канализация. Наружные сети и сооружения;
СНиП 2.04.02-84* — Водоснабжение. Наруж​ные сети и сооружения;
СНиП II-3-79* — Строительная теплотехника;
ВСН 59-88 — Электрооборудование жилых и общественных зданий. Нормы проектирования;
НПБ 106-95 — Индивидуальные жилые до​ма. Противопожарные требования;
ПУЭ — Правила устройства электроустано​вок:
СанПиН 2.1.4.027-95—Санитарные правила и нормы "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водо​проводов хозяйственно-питьевого назначения".
РД 34.21.122-87 — Руководящий документ. Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;
Положение о порядке проектирования и экс​плуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения и водо​проводов хозяйственно-питьевого назначения — № 2640-82.
3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
3.1. В настоящих нормах и правилах приме​нены термины в соответствии с обязательным приложением.
4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Организация территории садоводческого объединения осуществляется в соответствии с, утвержденным Администрацией местного само​управления, проектом планировки и застройки территории садоводческого объединения, яв​ляющимся юридическим документом, обяза​тельным для исполнения всеми участниками освоения и застройки территории садоводческо​го объединения.
Все изменения и отклонения от проекта должны быть утверждены Администрацией местного самоуправления.
Проект может разрабатываться как для од​ной, так и для группы (массива) рядом распо​ложенных территорий садоводческих обвине​ний.
Для группы (массива) территорий садовод​ческих объединений, занимающих площадь более 50 га, разрабатывается концепция генерального плана, предшествующая разработке проектов планировки и застройки территорий садоводческих объединений и содержащая основные положения по развитию: внешних связей с системой поселений, транспортных коммуникаций, социальной и инженерной инфраструктуры.
Перечень основных документов, необходи​мых для разработки, согласования и утвержде​ния проектной документации по планировке и застройке территорий садоводческих объеди​нений, приведен в СП 11-106-97.
4.2. При установлении границ территории садоводческого объединения должны соблю​даться требования охраны окружающей среды, защиты территории от шума и выхлопных газов транспортных магистралей, промышленных объектов, от электрических, электромагнитных излучений, от выделяемого из земли радона и других негативных воздействий.
4.3. Размещение территорий садоводческих объединений  запрещается  в  санитарно-защитных зонах промышленных предприятий.
4.4. Территорию садоводческого объедине​ния необходимо отделять от железных дорог любых категорий и автодорог общего пользова​ния I, II, III категорий санитарно-защитной зо​ной шириной не менее 50 м, от автодорог IY категории — не менее 25 м, с размещением в ней лесополосы шириной не менее 10 м.
4.5. Территория садоводческого объедине​ния должна отстоять от крайней нити нефтепродуктопровода не менее указанных в СНиП 2.05.13-90 расстояний.
4.6. Запрещается размещение территорий садоводческих объединений на землях, распо​ложенных под линиями высоковольтных пере​дач. Расстояние по горизонтали от крайних про​водов высоковольтных линий (при наибольшем их отклонении) до границы территорий садо​водческого объединения принимается в соот​ветствии с Правилами устройства установок (ПУЭ).
4.7. Расстояние от застройки на территории садоводческих объединений до лесных масси​вов должно быть не менее 15 м.
4.8. При пересечении территории садовод​ческого объединения инженерными коммуника​циями, или подлежащими охране природными объектами, надлежит предусматривать сани​тарно-защитные зоны в соответствии с дей​ствующими нормами СНиП 2.07.01-89* и СНиП 3.05.04-85*.
4.9. Территории садоводческих объединений в зависимости от числа садовых участков, рас​положенных на них, подразделяются на малые —от 15 до 100, средние — от 101 до 300, круп​ные — 301 и более садовых участков.
5. ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА ТЕРРИТО​РИИ САДОВОДЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
5.1. По границе территории садоводческого объединения, как правило, предусматривается ограждение. Допускается не предусматривать ограждение при наличии естественных границ (река, бровка оврага и др.).
Ограждение  территории  садоводческого объединения не следует заменять рвами, кана​вами, земляными валами.
5.2. Территория садоводческого объедине​ния должна быть соединена подъездной доро​гой с автомобильной дорогой общего пользова​ния.
5.3. На территорию садоводческого объеди​нения с числом садовых участков до 50 следует предусматривать один въезд, более 50 — дополнительно предусматривается один и более въездов. Ширина ворот должна быть не менее 4,5 м, калитки — не менее 1 м.
5.4. Земельный участок, предоставленный садоводческому объединению, состоит из зе​мель общего пользования и земель индивиду​альных садовых участков.
К землям общего пользования относятся земли, занятые дорогами, улицами, проездами, (в пределах красных линий) пожарными водоемами, а также площадками и участками объек​тов общего пользования (включая их санитарно-защитные зоны). Обязательный перечень объ​ектов общего пользования приведен в табл. 1, рекомендуемый — в СП 11-106-97.
5.5. При въезде, на территории общего поль​зования садоводческого объединения, пред​усматривается сторожка, состав и площади помещений которой устанавливаются уставом садоводческого объединения.
5.6. Планировочное решение территории садоводческого объединения должно обеспечи​вать проезд автотранспорта ко всем индивиду​альным садовым участкам, объединенным в группы, и объектам общего пользования.
5.7. На территории садоводческого объеди​нения ширина улиц и проездов в красных лини​ях устанавливается архитектурно-планировочным заданием на проектирование и должна быть для улиц — не менее 9 м, для проездов — не менее 7 м. Минимальный радиус поворота — 6,5 м.
5.8. На проездах следует предусматривать разъездные площадки длиной не менее 15 м и шириной не менее 7 м, включая ширину проезжей части. Расстояние между разъездными площадками, а также между разъездными пло​щадками и перекрестками должно быть не более 200 м.
Максимальная протяженность тупикового проезда, согласно требованиям СНиП 2.07.01-89* и НПБ 106-95, не должна превышать 150 м.
Тупиковые проезды обеспечиваются разво​ротными площадками   размером не менее 12х12 м. Использование разворотной площадки для стоянки автомобилей не допускается.
5.9. Для обеспечения пожаротушения на территории общего пользования садоводческо​го объединения должны предусматриваться противопожарные водоемы или резервуары емкостью при числе участков до 300 — не ме​нее 25 м3, более 300 — не менее 60 м3 каждый с площадками для установки пожарной техники, с возможностью забора воды насосами и орга​низацией подъезда не менее двух пожарных автомобилей.
Количество водоемов (резервуаров) и их расположение  определяется  требованиями СНиП 2.04.02-84*.
Садоводческие объединения, включающие до 300 садовых участков, в противопожарных целях должны иметь переносную мотопомпу; при числе участков от 301 до 1000 — прицеп​ную мотопомпу; при числе участков более 1000 — не менее двух прицепных мотопомп. Для хранения мотопомп обязательно строительство специального помещения.
5.10. Здания и сооружения общего пользо​вания должны отстоять от границ садовых уча​стков не менее чем на 4 м.
5.11. На территории садоводческих объеди​нений и за ее пределами запрещается органи​зовывать свалки отходов. Бытовые отходы, как правило, должны утилизироваться на садовых участках. Для неутилизируемых отходов (стекло, металл, полиэтилен и др.) на территории общего пользования должны быть предусмотрены пло​щадки для мусорных контейнеров.
Площадки для мусорных контейнеров раз​мещаются на расстоянии не менее 20 и не бо​лее 100 м от границ садовых участков.
Таблица 1
Минимально необходимый состав  зданий, сооружений, площадок общего пользования. 
Удельные размеры земельных участков
	Наименование объекта
	Удельные размеры земельных участков, м2 на 1 садовый участок на территории садоводческих объединений с числом участков

	
	15—100 (малые)
	101 —300 (средние)
	301 и более (крупные)

	Здания и сооружения для хранения средств пожароту​шения
	0,5
	0,4
	0,35

	Площадки для мусоросборников
	0,1
	0,1
	0,1

	Площадка для стоянки авто​мобилей при въезде на тер​риторию садоводческого объединения
	0,9
	0,9-0,4
	0,4 и менее


Примечание. Типы и размеры зданий и сооружений для хранения средств пожаротушения определяются по согласованию с органами государственной противопожарной службы. Помещение для хранения переносной мотопомпы и противопожарного инвентаря должно иметь площадь не менее 10м2 и несгораемые стены.
6. ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА САДОВЫХ УЧАСТКОВ
6.1. Площадь индивидуального садового участка принимается не менее 0,06 га.
6.2. Индивидуальные садовые участки, как правило, должны быть огорожены. Ограждения с целью минимального затенения территории соседних участков должны быть сетчатые или решетчатые. Допускается по решению общего собрания членов садоводческого объединения устройство глухих ограждений со стороны улиц и проездов.
6.3. На садовом участке следует пред​усматривать устройство компостной площадки, ямы или ящика, а при отсутствии канализации — и уборной.
6.4. На садовом участке допускается возво​дить садовый дом сезонного, временного или круглогодичного пользования, хозяйственные постройки и сооружения, в том числе — по​стройки для содержания мелкого скота и птицы, теплицы и другие сооружения утепленного грунта, навес или гараж для автомобиля. Строительство указанных объектов должно осуществляться по соответствующим проектам.
6.5. Противопожарные расстояния между строениями и сооружениями в пределах одно​го садового участка не нормируются.
Противопожарные расстояния между строе​ниями и сооружениями, расположенными на соседних земельных участках, в зависимости от материала несущих и ограждающих кон​струкций должны быть не менее указанных в табл. 2.
Допускается группировать и блокировать строения и сооружения на двух соседних участках при однорядной застройке и на четы​рех соседних участках при двухрядной за​стройке. При этом противопожарные расстоя​ния между строениями и сооружениями в каж​дой группе не нормируются, а минимальные расстояния между крайними строениями и со​оружениями групп принимаются по табл. 2.
Таблица 2
Минимальные противопожарные расстояния между строениями и группами строений на садовых участках
	Материал несущих и ограждающих конструкций строения
	Расстояния, м, при материале несущих и ограждающих конструкций строения
	

	
	А
	Б
	В

	А
	Камень, бетон, железобетон и другие негорючие материалы.
	6
	8
	10

	Б
	То же с деревянными перекрытиями и покрытиями, защищенными негорю-чи​ми и трудногорючими материа-лами.
	8
	8
	10

	В
	Древесина, каркасные ограждающие конструкции из негорючих, трудно-горючих и горючих материалов.
	10
	10
	15


6.6. Садовый дом должен отстоять от крас​ной линии улиц не менее чем на 5м, от крас​ной линии проездов не менее чем на 3 м. При этом между садовыми домами, располо​женными на противоположных сторонах про​езда, должны быть учтены противопожарные расстояния, указанные в табл.2. Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м.
6.7. Минимальные расстояния до границы соседнего садового участка по санитарно-бытовым условиям должны быть: от садового дома —3 м, от постройки для содержания мел​кого скота и птицы —4 м, от других построек — 1 м, от стволов высокорослых деревьев — 4 м, среднерослых — 2 м, кустарника — 1 м.
6.8. Минимальные расстояния между по​стройками по санитарно-бытовым условиям должны быть:
от садового дома и погреба до уборной — 12 м, до душа, бани и сауны — 8 м:
от колодца до уборной и компостного уст​ройства —8 м, до постройки для содержания мелкого скота и птицы, душа, бани, сауны — 12 м,
от погреба до компостного устройства и постройки для содержания мелкого скота и птицы — 7 м.
Указанные расстояния должны соблюдаться как между постройками на одном участке, так и между постройками, расположенными на смежных участках.
6.9. Допускается примыкание хозяйствен​ных построек к садовому дому. При этом по​мещения для мелкого скота и птицы должны иметь изолированный наружный вход, расположенный не ближе 7 м от входа в садовый дом.
Возможна организация внутренней связи хозяйственной постройки и садового дома при соблюдении санитарно-гигиенических требова​ний.
6.10. Гаражи для автомобилей могут быть отдельно стоящими, встроенными или при​строенными к садовому дому и хозяйственным постройкам.
7. ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ И КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ЗДАНИЙ
И СООРУЖЕНИЙ
7.1. Садовые дома проектируются (возво​дятся) с различной объемно-планировочной структурой: одноэтажные, двухэтажные, ман​сардные, с произвольным перепадом уровней этажей.
7.2. Под садовым домом и хозяйственными постройками допускается устройство подвала и погреба. Под помещениями для скота и пти​цы устройство погреба не допускается.
7.3. Высота жилых помещений принимается от пола до потолка не менее 2,2 м. Высоту хозяйственных помещений, в том числе, рас​положенных в подвале, следует принимать не менее 2 м, высоту погреба - не менее 1,6 м до низа выступающих конструкций (балок, прого​нов).
При проектировании домов для круглого​дичного проживания следует учитывать требо​вания СНиП 2.08.01-89* и СНиП 11-3-79*.
7.4. Лестницы, ведущие на второй этаж (в том числе, на мансарду), могут располагаться как внутри, так и снаружи садовых домов. Па​раметры указанных лестниц, а также лестниц, ведущих в подвальные и цокольные этажи принимаются в зависимости от конкретных условий и, как правило, с учетом требований СНиП 2.08.01-89*.
7.5. Не допускается организация стока дож​девой воды с крыш на соседний участок.
8. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБУСТРОЙСТВО
8.1. Территория садоводческого объедине​ния должна быть оборудована системой водо​снабжения, отвечающей требованиям СНиП 2.04.02 -84*.
Снабжение хозяйственно-питьевой водой может производиться как от централизованной системы водоснабжения, так и автономно — от шахтных и мелкотрубчатых колодцев, каптажей родников, с соблюдением действующего по​рядка их проектирования и эксплуатации (№2640-82).
Устройство ввода водопровода в садовые дома, согласно СНиП 2.04.01-85*, допускается при наличии местной канализации или при подключении к централизованной системе ка​нализации.
Свободный напор воды в сети водопровода на территории садоводческого объединения должен быть не менее 0,1 МПа.
8.2. На территории общего пользования садоводческого объединения должны быть предусмотрены источники питьевой воды. Во​круг каждого источника организуется санитар​но-защитная зона — для артезианских скважин радиусом от 30 до 50м (устанавливается гид​рогеологами), для родников и колодцев - в со​ответствии с действующими санитарными пра​вилами и нормами СанПиН 2.1.4.027-95.
8.3. Для полива садово-огородных культур, как правило, следует использовать открытые водоемы и специально оборудованные котло​ваны-накопители воды или предусматривать водопроводную сеть сезонного действия.
8.4. При наличии водопровода или артези​анской скважины для учета расходуемой воды на водоразборных устройствах на территории общего пользования и на каждом садовом участке следует предусматривать установку счетчиков.
8.5. Территории садоводческих объедине​ний должны быть обеспечены противопожар​ным водоснабжением путем подключения к наружным водопроводным сетям, либо путем устройства противопожарных водоемов или резервуаров.
На наружных водопроводных сетях через каждые 100 м следует устанавливать соедини​тельные головки для забора воды пожарными машинами.
Водонапорные башни, расположенные на территории   садоводческих   объединений, должны быть оборудованы устройствами (соединительными головками и т.п.) для забора воды пожарными машинами.
По согласованию с органами государствен​ной противопожарной службы допускается для целей пожаротушения использовать есте​ственные источники, расположенные на рас​стоянии не более 200 м от территорий садо​водческих объединений.
Расход воды для пожаротушения следует принимать 5 л/с.
8.6. Сбор, удаление и обезвреживание не​чистот может быть неканализованным, с по​мощью местных очистных сооружений, разме​щение и устройство которых осуществляется с соблюдением соответствующих норм и согла​сованием в установленном порядке. Возможно также подключение к централизованным си​стемам канализации при соблюдении требо​ваний СНиП 2.04.03-85.
8.7. При неканализованном удалении фека​лий надлежит обеспечивать устройства с местным компостированием — пудр-клозеты, биотуалеты.
Допускается использование выгребных уст​ройств типа люфт-клозет и надворная уборная. Применение выгребных устройств должно быть согласовано в каждом отдельном случае на стадии разработки проекта с местными ор​ганами по регулированию, использованию и охране подземных вод, с учреждениями сани​тарно-эпидемиологической службы. Не допус​кается устройство люфт-клозетов в IV клима​тическом районе и I I I Б подрайоне.
8.8. Сбор и обработку стоков душа, бани, сауны и хозяйственных сточных вод следует производить в фильтровальной траншее с гра​вийно-песчаной засыпкой или в других очист​ных сооружениях.
Допускается хозяйственные сточные воды сбрасывать в наружный кювет по специально организованной канаве.
8.9. В отапливаемых садовых домах обо​грев и горячее водоснабжение следует пред​усматривать от автономных систем, к которым относятся: источники теплоснабжения (котел, печь и др. При устройстве печей и каминов следует выполнять требования СНиП 2.04.05-91*), а также нагревательные приборы и водо​разборная арматура.
8.10. Газоснабжение садовых домов может быть от газобаллонных установок сжиженного газа, от резервуарных установок со сжиженным газом или от газовых сетей. Проектирование газовых систем, установку газовых плит и при​боров учета расхода газа следует осущест​влять в соответствии с требованиями "Правил безопасности в газовом хозяйстве" и СНиП 2.04.08-87*.
8.11. Баллоны со сжиженным газом следует хранить на промежуточном складе газовых баллонов, расположенном на территории об​щего пользования. Хранение баллонов на са​довых участках не допускается.
8.12. Баллоны емкостью более 12 л для снабжения газом кухонных и других плит долж​ны располагаться в пристройке из негорючего материала или в металлическом ящике у глухо​го участка наружной стены не ближе 5 м от вхо​да в здание. На кухне, согласно требованиям НПБ 106-95 допускается устанавливать баллон с горючим газом емкостью не более 12 л.
8.13. Сети электроснабжения на территории садоводческого объединения следует пред​усматривать, как правило, воздушными линия​ми. Запрещается проведение воздушных линий непосредственно над садовыми участками, кроме индивидуальной подводки.
8.14. Электрооборудование и молниезащиту садовых домов и хозяйственных построек следу​ет проектировать в соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок (ПУЭ), РД 34.21.122-87, ВСН 59-88 и НПБ 106-95.
8.15. В садовом доме следует предусматри​вать установку счетчика для учета потребляе​мой электроэнергии.
8.16. На улицах и проездах территории са​доводческого объединения следует пред​усматривать наружное освещение, управление которым осуществляется, как правило, из сто​рожки.
8.17. Помещение сторожки должно быть обеспечено телефонной или радио связью с ближайшим населенным пунктом, позволяю​щей осуществлять вызов неотложной меди​цинской помощи, пожарной, милицейской и аварийных служб.
ПРИЛОЖЕНИЕ  (Обязательное)
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Биотуалет — устройство для переработки фекальных отходов в органическое удобрение путем использования биологического процесса окисления, активизированного электроподогре​вом или химическими добавками.
Веранда — застекленное неотапливаемое помещение, пристроенное к дому или встроен​ное в него.
Каптаж — сооружение (каменная наброска, колодец, траншея) для перехвата и сбора под​земных вод в местах их вывода на поверх​ность.
Красные линии — границы улиц, проездов.
Крыльцо — наружная пристройка при вхо​де в дом с площадкой и лестницей.
Люфт-клозет — внутридомовая теплая уборная с подземным выгребом, в который фекалии поступают через сточную (фановую) трубу, вентиляция осуществляется через спе​циальный люфт-канал, примыкающий к обо​гревательным устройствам, а выгребной люк располагается снаружи.
Мансардный   этаж   садового   дома (мансарда) — этаж для размещения помеще​ний внутри свободного чердачного про​странства.
Надворная уборная — легкая постройка, размещаемая над выгребной ямой.
Проезд — территория, предназначенная для движения транспорта   и   пешеходов, включающая однополосную проезжую часть, обочины, кюветы и укрепляющие бермы.
Пудр - клозет — туалет, в котором фекаль​ные отходы подвергаются обработке порошко​образным составом, как правило, торфом и содержатся в сухом виде, в изолированной емкости (осмоленный ящик с крышкой) до об​разования компоста.
Садоводческое объединение граждан — юридическая форма добровольной организа​ции граждан для ведения садоводства и ого​родничества в индивидуальном (семейном) порядке, создаваемая и управляемая в соот​ветствии с действующими федеральным и региональным законодательствами и актами местного самоуправления.
Терраса — огражденная открытая площад​ка, пристроенная к дому, размещаемая на зем​ле или над нижерасположенным этажом и, как правило, имеющая крышу.
Улица — территория, предназначенная для движения транспорта и пешеходов, вклю​чающая двуполосную проезжую часть, обочи​ны, кюветы и укрепляющие бермы.
Эркер — выходящая из плоскости фасада часть помещения, частично или полностью остекленная, улучшающая его освещенность и инсоляцию.
	


